## AvgPower
Modeled average watts per bergeyxl1 - South Pole
Wind Shear Exponent: |  | 0.18
Turbulence Factor: |  | 0.15
Air Density Factor: |  | -0.1
Generator Tower Height: |  | 10
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
1957 | 110.4376 | 97.78 | 150.015 | 336.2699 | 313.6714 | 409.2599 | 347.5852 | 381.0398 | 227.1734 | 276.8131 | 80.4521 | 39.307
1958 | 164.4829 | 68.4129 | 150.015 | 140.6323 | 340.4247 | 255.097 | 432.5173 | 190.8357 | 240.9029 | 267.0899 | 49.7075 | 42.792
1959 | 49.863 | 214.2054 | 207.4847 | 223.0142 | 243.2011 | 170.3813 | 233.1025 | 278.3917 | 278.7649 | 316.6726 | 123.4754 | 34.4302
1960 | 70.2517 | 97.78 | 128.2898 | 179.5749 | 152.8376 | 182.6736 | 286.0818 | 226.1002 | 332.9899 | 252.7191 | 184.4152 | 163.4289
1961 | 56.1899 | 73.2742 | 157.6574 | 159.509 | 424.283 | 477.6699 | 448.4789 | 396.8612 | 428.563 | 388.8074 | 197.0822 | 163.4289
1962 | 100.964 | 200.9276 | 329.6832 | 241.5148 | 229.0785 | 494.831 | 379.2467 | 249.3756 | 487.4357 | 238.6281 | 148.6878 | 31.4054
1963 | 60.6672 | 86.3548 | 234.7692 | 383.8091 | 277.5486 | 259.9768 | 521.6788 | 360.0321 | 501.7406 | 301.5624 | 85.9728 | 80.5248
1964 | 54.0293 | 78.3469 | 118.1195 | 75.3047 | 184.8387 | 295.1607 | 113.6726 | 323.7152 | 163.4258 | 142.2002 | 126.9314 | 36.0098
1965 | 27.6062 | 133.5799 | 225.5109 | 223.0142 | 247.9907 | 231.2899 | 152.5814 | 323.7152 | 231.7182 | 161.201 | 97.6459 | 58.6954
1966 | 27.6062 | 68.4129 | 142.5711 | 175.4694 | 141.6636 | 166.3807 | 233.1025 | 199.4079 | 187.8569 | 181.3574 | 75.1428 | 113.0291
1967 | 80.6815 | 100.7698 | 185.9204 | 187.9205 | 127.4899 | 103.0908 | 261.5166 | 190.8357 | 283.6071 | 206.9696 | 197.0822 | 44.6064
1968 | 56.1899 | 119.8254 | 135.3285 | 196.4422 | 141.6636 | 250.2559 | 107.2628 | 150.6376 | 236.295 | 373.2125 | 80.4521 | 67.8717
1969 | 94.9069 | 155.7468 | 225.5109 | 290.1589 | 267.5439 | 375.6436 | 164.2279 | 328.8572 | 129.813 | 301.5624 | 88.8123 | 70.2966
1970 | 60.6672 | 148.1565 | 150.015 | 246.2315 | 324.2845 | 174.4306 | 237.7504 | 349.5864 | 273.9446 | 177.2369 | 65.1591 | 58.6954
1971 | 83.4212 | 137.1477 | 207.4847 | 200.7675 | 193.3224 | 154.6749 | 145.0576 | 230.6838 | 187.8569 | 224.8409 | 100.6949 | 80.5248
1972 | 168.4584 | 130.0635 | 138.9244 | 250.9833 | 180.6679 | 199.7238 | 188.7724 | 344.3821 | 227.1734 | 311.6166 | 164.1276 | 29.9589
1973 | 42.1406 | 119.8254 | 207.4847 | 265.441 | 164.4681 | 147.1216 | 201.6416 | 135.8787 | 187.8569 | 229.4014 | 156.317 | 44.6064
1974 | 100.964 | 59.3166 | 118.1195 | 159.509 | 224.455 | 162.4291 | 214.8873 | 263.7462 | 240.9029 | 169.1286 | 67.5758 | 58.6954
1975 | 38.578 | 66.0609 | 138.9244 | 116.2999 | 176.545 | 112.4584 | 137.7302 | 60.0336 | 122.8713 | 281.7146 | 116.7129 | 56.531
1976 | 49.863 | 70.8173 | 150.015 | 126.4225 | 127.4899 | 166.3807 | 188.7724 | 154.4488 | 236.295 | 362.8405 | 133.991 | 103.5301
1977 | 123.7817 | 78.3469 | 161.552 | 41.0257 | 120.7185 | 70.4433 | 116.9556 | 69.3842 | 64.7756 | 52.8069 | 113.4071 | 65.4993
1978 | 49.863 | 116.5173 | 177.61 | 246.2315 | 120.7185 | 147.1216 | 242.4346 | 208.1463 | 196.3313 | 117.6513 | 72.5676 | 48.3816
1979 | 42.1406 | 23.0325 | 55.9582 | 113.0291 | 36.326 | 61.2542 | 54.7806 | 128.7964 | 179.5441 | 117.6513 | 123.4754 | 37.6352
1980 | 51.9204 | 28.0563 | 108.4201 | 113.0291 | 92.8929 | 231.2899 | 156.4159 | 111.9794 | 144.2817 | 157.3063 | 120.0691 | 54.4177
1981 | 72.7798 | 55.0767 | 55.9582 | 75.3047 | 104.7228 | 125.6944 | 184.5692 | 283.3302 | 144.2817 | 36.1637 | 91.7044 | 44.6064
1982 | 38.578 | 38.4347 | 64.7652 | 213.9941 | 201.9922 | 83.1112 | 242.4346 | 154.4488 | 144.2817 | 337.0628 | 303.8925 | 155.6367
1983 | 86.2137 | 63.7611 | 76.9461 | 75.3047 | 54.0769 | 88.5513 | 34.6671 | 182.435 | 159.5057 | 101.6435 | 12.6998 | 39.307
1984 | 80.6815 | 94.8435 | 37.4226 | 24.5949 | 95.7696 | 22.1091 | 311.3306 | 125.3308 | 148.0182 | 18.6389 | 53.8627 | 41.0257
1985 | 22.3207 | 20.7477 | 28.5151 | 67.8717 | 50.1482 | 174.4306 | 116.9556 | 60.0336 | 64.7756 | 124.4144 | 27.5155 | 13.8614
1986 | 86.2137 | 70.8173 | 58.083 | 60.9115 | 54.0769 | 22.1091 | 73.2388 | 132.3125 | 51.4428 | 61.5113 | 65.1591 | 34.4302
1987 | 23.5786 | 25.4666 | 82.1888 | 37.6352 | 34.8009 | 52.8831 | 65.9253 | 22.6885 | 57.8749 | 37.819 | 19.8605 | 3.9464
1988 | 70.2517 | 59.3166 | 128.2898 | 85.9574 | 79.3146 | 150.873 | 127.114 | 143.1602 | 140.5924 | 95.6053 | 42.0065 | 32.8956
1989 | 10.1813 | 36.8211 | 142.5711 | 129.8991 | 130.9548 | 122.3059 | 237.7504 | 254.1337 | 298.2541 | 124.4144 | 85.9728 | 113.0291
1990 | 58.4024 | 61.5131 | 87.6446 | 113.0291 | 81.9232 | 326.6165 | 223.918 | 158.3076 | 240.9029 | 211.3802 | 205.7205 | 103.5301
1991 | 54.0293 | 110.0592 | 111.6006 | 88.7535 | 95.7696 | 112.4584 | 197.3092 | 108.7708 | 116.1292 | 134.9371 | 126.9314 | 46.4694
1992 | 36.8698 | 91.9605 | 131.7835 | 122.9968 | 62.5324 | 240.692 | 70.7482 | 170.1656 | 227.1734 | 117.6513 | 148.6878 | 18.7812
1993 | 65.3541 | 80.9629 | 190.1442 | 109.8104 | 134.4722 | 103.0908 | 50.6819 | 108.7708 | 140.5924 | 181.3574 | 72.5676 | 41.0257
1994 | 89.0589 | 59.3166 | 135.3285 | 65.4993 | 95.7696 | 147.1216 | 113.6726 | 150.6376 | 213.7402 | 117.6513 | 75.1428 | 27.194
1995 | 19.9272 | 91.9605 | 146.2681 | 179.5749 | 193.3224 | 88.5513 | 197.3092 | 125.3308 | 82.7228 | 224.8409 | 168.0994 | 19.8691
1996 | 13.6635 | 30.808 | 46.0863 | 32.8956 | 39.5073 | 56.9679 | 145.0576 | 118.5523 | 74.7137 | 78.7582 | 77.771 | 58.6954
1997 | 23.5786 | 35.2523 | 74.4045 | 126.4225 | 104.7228 | 65.745 | 61.3119 | 139.4947 | 82.7228 | 39.5215 | 148.6878 | 25.8741
1998 | 38.578 | 38.4347 | 76.9461 | 75.3047 | 124.0777 | 65.745 | 168.2044 | 118.5523 | 88.3265 | 92.6652 | 184.4152 | 16.7119
1999 | 49.863 | 49.0936 | 55.9582 | 116.2999 | 120.7185 | 94.206 | 95.0733 | 143.1602 | 94.1408 | 92.6652 | 38.4542 | 29.9589
2000 | 83.4212 | 32.2464 | 55.9582 | 72.7742 | 62.5324 | 80.4714 | 120.2903 | 99.4584 | 126.3174 | 121.0074 | 210.0953 | 41.0257
2001 | 32.0304 | 35.2523 | 138.9244 | 100.4689 | 110.9605 | 143.4213 | 127.114 | 182.435 | 148.0182 | 142.2002 | 137.5937 | 94.5051
2002 | 123.7817 | 113.2618 | 157.6574 | 144.3098 | 127.4899 | 103.0908 | 261.5166 | 178.3004 | 72.1499 | 121.0074 | 62.7951 | 28.5553
2003 | 56.1899 | 38.4347 | 105.2926 | 97.4606 | 81.9232 | 77.8849 | 92.1581 | 212.5762 | 126.3174 | 157.3063 | 65.1591 | 88.7535
2004 | 54.0293 | 106.9096 | 121.4576 | 144.3098 | 145.337 | 94.206 | 123.6766 | 217.0456 | 213.7402 | 117.6513 | 91.7044 | 83.2145
2005 | 23.5786 | 94.8435 | 124.8478 | 205.135 | 152.8376 | 162.4291 | 89.2959 | 199.4079 | 227.1734 | 181.3574 | 100.6949 | 58.6954
2006 | 40.3348 | 47.1978 | 79.5409 | 144.3098 | 164.4681 | 85.8045 | 104.1364 | 93.5133 | 74.7137 | 63.8172 | 100.6949 | 37.6352
2007 | 77.9947 | 49.0936 | 67.0963 | 83.2145 | 138.0419 | 259.9768 | 137.7302 | 118.5523 | 122.8713 | 142.2002 | 40.2059 | 52.3553
2008 | 33.5966 | 59.3166 | 84.8901 | 106.644 | 39.5073 | 33.83 | 113.6726 | 182.435 | 122.8713 | 57.0558 | 72.5676 | 122.9968
2009 | 86.2137 | 78.3469 | 79.5409 | 116.2999 | 152.8376 | 174.4306 | 110.4416 | 128.7964 | 192.0743 | 138.5441 | 106.9482 | 25.8741
2010 | Jan: 75.3608; 10 Feb: 53.0326
Average: | 62.8209 | 79.5433 | 127.3867 | 145.4451 | 148.844 | 163.3556 | 180.4445 | 188.0945 | 184.6898 | 171.3555 | 107.69 | 58.203
Std Dev: | 34.2312 | 42.6122 | 59.4392 | 78.4318 | 84.4033 | 107.1044 | 104.7743 | 88.9544 | 99.5758 | 95.1953 | 56.5135 | 37.1614

## Num Generators
Estimated bergey xl1 generators per experiment
Experiment draw in watts: |  |  | 200
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec
1957 | 1.811 | 2.0454 | 1.3332 | 0.59476 | 0.63761 | 0.48869 | 0.5754 | 0.52488 | 0.88038 | 0.72251 | 2.486 | 5.0882
1958 | 1.2159 | 2.9234 | 1.3332 | 1.4221 | 0.5875 | 0.78402 | 0.46241 | 1.048 | 0.83021 | 0.74881 | 4.0235 | 4.6738
1959 | 4.011 | 0.93368 | 0.96393 | 0.8968 | 0.82236 | 1.1738 | 0.85799 | 0.71841 | 0.71745 | 0.63157 | 1.6198 | 5.8089
1960 | 2.8469 | 2.0454 | 1.559 | 1.1137 | 1.3086 | 1.0948 | 0.6991 | 0.88456 | 0.60062 | 0.79139 | 1.0845 | 1.2238
1961 | 3.5594 | 2.7295 | 1.2686 | 1.2538 | 0.47138 | 0.4187 | 0.44595 | 0.50395 | 0.46668 | 0.51439 | 1.0148 | 1.2238
1962 | 1.9809 | 0.99538 | 0.60664 | 0.82811 | 0.87306 | 0.40418 | 0.52736 | 0.802 | 0.41031 | 0.83812 | 1.3451 | 6.3683
1963 | 3.2967 | 2.316 | 0.8519 | 0.52109 | 0.72059 | 0.7693 | 0.38338 | 0.55551 | 0.39861 | 0.66321 | 2.3263 | 2.4837
1964 | 3.7017 | 2.5527 | 1.6932 | 2.6559 | 1.082 | 0.6776 | 1.7594 | 0.61783 | 1.2238 | 1.4065 | 1.5757 | 5.554
1965 | 7.2448 | 1.4972 | 0.88687 | 0.8968 | 0.80648 | 0.86472 | 1.3108 | 0.61783 | 0.86312 | 1.2407 | 2.0482 | 3.4074
1966 | 7.2448 | 2.9234 | 1.4028 | 1.1398 | 1.4118 | 1.2021 | 0.85799 | 1.003 | 1.0646 | 1.1028 | 2.6616 | 1.7695
1967 | 2.4789 | 1.9847 | 1.0757 | 1.0643 | 1.5688 | 1.94 | 0.76477 | 1.048 | 0.7052 | 0.96633 | 1.0148 | 4.4837
1968 | 3.5594 | 1.6691 | 1.4779 | 1.0181 | 1.4118 | 0.79918 | 1.8646 | 1.3277 | 0.8464 | 0.53589 | 2.486 | 2.9467
1969 | 2.1073 | 1.2841 | 0.88687 | 0.68928 | 0.74754 | 0.53242 | 1.2178 | 0.60817 | 1.5407 | 0.66321 | 2.2519 | 2.8451
1970 | 3.2967 | 1.3499 | 1.3332 | 0.81224 | 0.61674 | 1.1466 | 0.84122 | 0.5721 | 0.73007 | 1.1284 | 3.0694 | 3.4074
1971 | 2.3975 | 1.4583 | 0.96393 | 0.99618 | 1.0345 | 1.293 | 1.3788 | 0.86699 | 1.0646 | 0.88952 | 1.9862 | 2.4837
1972 | 1.1872 | 1.5377 | 1.4396 | 0.79687 | 1.107 | 1.0014 | 1.0595 | 0.58075 | 0.88038 | 0.64181 | 1.2186 | 6.6758
1973 | 4.746 | 1.6691 | 0.96393 | 0.75346 | 1.216 | 1.3594 | 0.99186 | 1.4719 | 1.0646 | 0.87183 | 1.2795 | 4.4837
1974 | 1.9809 | 3.3717 | 1.6932 | 1.2538 | 0.89105 | 1.2313 | 0.93072 | 0.7583 | 0.83021 | 1.1825 | 2.9596 | 3.4074
1975 | 5.1843 | 3.0275 | 1.4396 | 1.7197 | 1.1329 | 1.7784 | 1.4521 | 3.3315 | 1.6277 | 0.70994 | 1.7136 | 3.5379
1976 | 4.011 | 2.8242 | 1.3332 | 1.582 | 1.5688 | 1.2021 | 1.0595 | 1.2949 | 0.8464 | 0.55121 | 1.4926 | 1.9318
1977 | 1.6157 | 2.5527 | 1.238 | 4.875 | 1.6567 | 2.8392 | 1.7101 | 2.8825 | 3.0876 | 3.7874 | 1.7636 | 3.0535
1978 | 4.011 | 1.7165 | 1.1261 | 0.81224 | 1.6567 | 1.3594 | 0.82496 | 0.96086 | 1.0187 | 1.6999 | 2.7561 | 4.1338
1979 | 4.746 | 8.6834 | 3.5741 | 1.7695 | 5.5057 | 3.2651 | 3.6509 | 1.5528 | 1.1139 | 1.6999 | 1.6198 | 5.3142
1980 | 3.8521 | 7.1285 | 1.8447 | 1.7695 | 2.153 | 0.86472 | 1.2786 | 1.786 | 1.3862 | 1.2714 | 1.6657 | 3.6753
1981 | 2.748 | 3.6313 | 3.5741 | 2.6559 | 1.9098 | 1.5912 | 1.0836 | 0.70589 | 1.3862 | 5.5304 | 2.1809 | 4.4837
1982 | 5.1843 | 5.2036 | 3.0881 | 0.93461 | 0.99014 | 2.4064 | 0.82496 | 1.2949 | 1.3862 | 0.59336 | 0.65813 | 1.285
1983 | 2.3198 | 3.1367 | 2.5992 | 2.6559 | 3.6984 | 2.2586 | 5.7692 | 1.0963 | 1.2539 | 1.9677 | 15.7482 | 5.0882
1984 | 2.4789 | 2.1087 | 5.3444 | 8.1318 | 2.0883 | 9.0461 | 0.6424 | 1.5958 | 1.3512 | 10.7302 | 3.7131 | 4.875
1985 | 8.9603 | 9.6396 | 7.0138 | 2.9467 | 3.9882 | 1.1466 | 1.7101 | 3.3315 | 3.0876 | 1.6075 | 7.2686 | 14.4285
1986 | 2.3198 | 2.8242 | 3.4433 | 3.2835 | 3.6984 | 9.0461 | 2.7308 | 1.5116 | 3.8878 | 3.2514 | 3.0694 | 5.8089
1987 | 8.4823 | 7.8534 | 2.4334 | 5.3142 | 5.747 | 3.7819 | 3.0337 | 8.815 | 3.4557 | 5.2883 | 10.0702 | 50.6791
1988 | 2.8469 | 3.3717 | 1.559 | 2.3267 | 2.5216 | 1.3256 | 1.5734 | 1.397 | 1.4226 | 2.0919 | 4.7612 | 6.0798
1989 | 19.6439 | 5.4317 | 1.4028 | 1.5397 | 1.5272 | 1.6352 | 0.84122 | 0.78699 | 0.67057 | 1.6075 | 2.3263 | 1.7695
1990 | 3.4245 | 3.2513 | 2.2819 | 1.7695 | 2.4413 | 0.61234 | 0.89318 | 1.2634 | 0.83021 | 0.94616 | 0.97219 | 1.9318
1991 | 3.7017 | 1.8172 | 1.7921 | 2.2534 | 2.0883 | 1.7784 | 1.0136 | 1.8387 | 1.7222 | 1.4822 | 1.5757 | 4.3039
1992 | 5.4245 | 2.1748 | 1.5176 | 1.6261 | 3.1983 | 0.83094 | 2.8269 | 1.1753 | 0.88038 | 1.6999 | 1.3451 | 10.6489
1993 | 3.0603 | 2.4703 | 1.0518 | 1.8213 | 1.4873 | 1.94 | 3.9462 | 1.8387 | 1.4226 | 1.1028 | 2.7561 | 4.875
1994 | 2.2457 | 3.3717 | 1.4779 | 3.0535 | 2.0883 | 1.3594 | 1.7594 | 1.3277 | 0.93572 | 1.6999 | 2.6616 | 7.3546
1995 | 10.0365 | 2.1748 | 1.3674 | 1.1137 | 1.0345 | 2.2586 | 1.0136 | 1.5958 | 2.4177 | 0.88952 | 1.1898 | 10.0659
1996 | 14.6375 | 6.4918 | 4.3397 | 6.0798 | 5.0624 | 3.5107 | 1.3788 | 1.687 | 2.6769 | 2.5394 | 2.5717 | 3.4074
1997 | 8.4823 | 5.6734 | 2.688 | 1.582 | 1.9098 | 3.0421 | 3.262 | 1.4337 | 2.4177 | 5.0605 | 1.3451 | 7.7297
1998 | 5.1843 | 5.2036 | 2.5992 | 2.6559 | 1.6119 | 3.0421 | 1.189 | 1.687 | 2.2643 | 2.1583 | 1.0845 | 11.9675
1999 | 4.011 | 4.0739 | 3.5741 | 1.7197 | 1.6567 | 2.123 | 2.1036 | 1.397 | 2.1245 | 2.1583 | 5.201 | 6.6758
2000 | 2.3975 | 6.2022 | 3.5741 | 2.7482 | 3.1983 | 2.4854 | 1.6626 | 2.0109 | 1.5833 | 1.6528 | 0.95195 | 4.875
2001 | 6.2441 | 5.6734 | 1.4396 | 1.9907 | 1.8024 | 1.3945 | 1.5734 | 1.0963 | 1.3512 | 1.4065 | 1.4536 | 2.1163
2002 | 1.6157 | 1.7658 | 1.2686 | 1.3859 | 1.5688 | 1.94 | 0.76477 | 1.1217 | 2.772 | 1.6528 | 3.185 | 7.0039
2003 | 3.5594 | 5.2036 | 1.8995 | 2.0521 | 2.4413 | 2.5679 | 2.1702 | 0.94084 | 1.5833 | 1.2714 | 3.0694 | 2.2534
2004 | 3.7017 | 1.8707 | 1.6467 | 1.3859 | 1.3761 | 2.123 | 1.6171 | 0.92147 | 0.93572 | 1.6999 | 2.1809 | 2.4034
2005 | 8.4823 | 2.1087 | 1.602 | 0.97497 | 1.3086 | 1.2313 | 2.2397 | 1.003 | 0.88038 | 1.1028 | 1.9862 | 3.4074
2006 | 4.9585 | 4.2375 | 2.5144 | 1.3859 | 1.216 | 2.3309 | 1.9206 | 2.1387 | 2.6769 | 3.1339 | 1.9862 | 5.3142
2007 | 2.5643 | 4.0739 | 2.9808 | 2.4034 | 1.4488 | 0.7693 | 1.4521 | 1.687 | 1.6277 | 1.4065 | 4.9744 | 3.82
2008 | 5.953 | 3.3717 | 2.356 | 1.8754 | 5.0624 | 5.9119 | 1.7594 | 1.0963 | 1.6277 | 3.5053 | 2.7561 | 1.6261
2009 | 2.3198 | 2.5527 | 2.5144 | 1.7197 | 1.3086 | 1.1466 | 1.8109 | 1.5528 | 1.0413 | 1.4436 | 1.8701 | 7.7297
2010 | Jan: 2.6539; Feb: 3.7713
Average: | 4.4765 | 3.3695 | 2.0233 | 1.9362 | 1.8956 | 1.9458 | 1.5372 | 1.4277 | 1.4315 | 1.8102 | 2.6863 | 5.547
Std dev: | 3.3114 | 1.9892 | 1.2145 | 1.4286 | 1.2812 | 1.746 | 1.0017 | 1.2107 | 0.81396 | 1.7155 | 2.4506 | 6.8811
Min: | 1.1872 | 0.93368 | 0.60664 | 0.52109 | 0.47138 | 0.40418 | 0.38338 | 0.50395 | 0.39861 | 0.51439 | 0.65813 | 1.2238
Max: | 19.6439 | 9.6396 | 7.0138 | 8.1318 | 5.747 | 9.0461 | 5.7692 | 8.815 | 3.8878 | 10.7302 | 15.7482 | 50.6791
Avg+1stdev: | 7.7879 | 5.3587 | 3.2378 | 3.3648 | 3.1768 | 3.6918 | 2.5389 | 2.6384 | 2.2455 | 3.5257 | 5.137 | 12.428
Avg+2stdev: | 11.0993 | 7.3479 | 4.4523 | 4.7934 | 4.458 | 5.4378 | 3.5407 | 3.8491 | 3.0595 | 5.2413 | 7.5876 | 19.3091
Avg+3stdev: | 14.4107 | 9.3371 | 5.6667 | 6.222 | 5.7392 | 7.1838 | 4.5424 | 5.0599 | 3.8734 | 6.9568 | 10.0382 | 26.1902